|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прайс-лист на монтажные работы ООО «УютТепло»** | | | | | |
| Сотрудники компании проводят консультации, принимают заявки на монтаж систем, проводят подбор оборудования, представленной в [прайс-листе](http://www.conditionery.ru/price). Для предварительной оценки стоимости монтажных работ, представлен прайс-лист на монтажные работы, по установке теплового оборудования и монтажу отопительного оборудования. | | | | | |
| Все расценки приведены без стоимости расходных материалов и комплектующих. | | | | | |
| **Монтаж отопления** | | | | | |
| **№** | **Наименование работ** | **Примечание** | **Ед. изм.** | **Стоимость (руб.) от** | |
| **монтаж** | **демонтаж** |
| **1** | Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный) | Включая подключение к стояку или магистрали | шт. | 3 500 | 1 200 |
| **2** | Монтаж теплого пола | Включая подключение к стояку или магистрали | кв. м | от 450 | от 1000 |
| **3** | Монтаж дизайн-радиатора | Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, радиаторы-лавочки | шт. | 4 840 | 2 820 |
| **4** | Монтаж встроенного в пол конвектора | Включая подключение к стояку или магистрали (стандартное исполнение) | шт. | 6 720 | 3 100 |
| **5** | Монтаж напольного котла | Для котлов мощность до 40 кВт | шт. | 14 200 | 4 200 |
| **6** | Монтаж конвекционного настенного котла | Для котлов мощностью до 40 кВт | шт. | 12 000 | 2 900 |
| **7** | Монтаж бытового газового проточного водонагревателя | наладка | шт. | 3 400 | 500 |
| **8** | Монтаж бытового газового проточного водонагревателя с закрытой камерой сгорания | Монтаж до магистрали | шт. | 9 800 | 2 400 |
| **9** | Монтаж промышленного газового проточного водонагревателя | Монтаж до магистрали | шт. | 12 500 | 2 500 |
| **10** | Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) | До Ду 250 | п.м. | 1 450 | 500 |
| **11** | Монтаж дымохода стационарного | До Ду 250 | п.м. | 2 750 | 600 |
| **12** | Монтаж бойлера | Для бойлеров до 200 литров | шт. | 8 900 | 2 800 |
| **13** | Монтаж распределительной гребенки в котельной | Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков | шт. | 6 250 | 2 400 |
| **14** | Теплоизоляция фальгированными теплоиз. мат. распределительной гребенки в котельной | Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков | шт. | 2 100 | 1 300 |
| **15** | Установка и обвязка группы безопасности | В сборе с манометром и воздухоотводчиков | шт. | 2 200 | 600 |
| **16** | Монтаж насосной группы | Включая грязевик, обратный клапан, запорные краны, кип | шт. | 3 920 | 2 680 |
| **17** | Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | До 1 1/2" | шт. | 3 480 | 980 |
| **18** | Монтаж гребенки радиаторного отопления (или теплых полов) | Включая монтаж коллекторного шкафа | шт. | 5 600 | 1 800 |
| **19** | Монтаж магистралей и стояков | До Ду 32, утепление входит в стоимость работ | м. | 95 | 40 |
| **20** | Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров | Установка | шт. | 2 380 | 850 |
| **21** | Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения от 120 до 300 литров | Установка | шт. | 3 950 | 1 200 |
| **22** | Установка терморегулятора на радиатор | Установка и настройка | шт. | 420 | 210 |
| **23** | Монтаж подпитки системы отопления | Установка с обратным клапаном | шт. | 2 500 | 800 |
| **24** | Подключение потребителя (подающей магистрали к крану после насосной группы на коллекторе и обратной магистрали к крану на распределительном коллекторе непосредственно) | | шт. | 1950 | 760 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электромонтажные и пусконаладочные работы в котельной** | | | | |
| **№** | **Вид работ** | **Пояснения** | **Ед. изм.** | **Стоимость (руб.) от** |
| **1** | Электромонтажные работы в котельной до 80 кВт, не более 5 насосных групп | Подключение электропитания к котлу, насосным группам, разводка электропроводки в коробах, монтаж вводного щита в котельной | шт. | 4 840 |
| **2** | Пуско-наладочные работы | Котел без погодозависимой авт. до 50 кВт, до 3 насосных групп, бойлер без тена | шт. | 8 900 |
| **3** | Пуско-наладочные работы | Котел с погод. завис. авт., до 50 кВт, до 5 насосных групп, бойлер | шт. | 14 100 |
| **4** | Заправка системы теплоносителем | Антифриз, вода | шт. | 2 800 |
| **5** | Монтаж комнатного датчика | В случае удаленного расположения датчика или сложности прокладки кабеля, взимается дополнительная плата 50 руб./метр | шт. | 1 580 |
| **Монтаж водоснабжения** | | | | |
| **№** | **Вид работ** | **Пояснения** | **Ед. изм.** | **Стоимость (руб.) от** |
| **1** | Монтаж водоснабжения (точки) | Вывод холодной или горячей воды до водорозетки | шт. | 1 470 |
| **2** | Монтаж магистралей и стояков | До Ду 32, утепление входит в стоимость работ | м. | 195 |
| **3** | Монтаж выводов для полотенцесушителя | Запорная арматура | шт. | 2 400 |
| **4** | Монтаж гидроаккумулятора | До 150л | шт. | 3 760 |
| **5** | Монтаж насоса | До 10 колец | шт. | 4 680 |
| **6** | Монтаж фильтра |  | шт. | 4 460 |
| **7** | Монтаж автоматики | Рыле давления, рыле сухого хода | шт. | 2 410 |
| **Монтаж канализации** | | | | |
| **№** | **Вид работ** | **Пояснения** | **Ед. изм.** | **Стоимость (руб.) от** |
| **1** | Монтаж точки канализации | Вывод под сантехнический прибор | шт. | 1 200 |
| **2** | Монтаж канализационного стояка | До Ду 110, утепление входит в стоимость работ | м | 265 |
| **3** | Монтаж ревизии | Врезка в стояк | шт. | 1 900 |
| **4** | Монтаж трапа | Точка слива | шт. | 2 370 |
| **5** | Монтаж аэратора | Точка вентиляции | шт. | 620 |
| **6** | Монтаж фановой трубы | Уличная вентиляция | шт. | 1 420 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сервисное обслуживание** | | |
| **№** | **Вид работ** | **Стоимость (руб.) от** |
| **1** | Выезд специалиста для диагностики системы отопления и устранения неисправностей, устранимых на месте | 5 500 |
| **2** | Годовое сервисное обслуживание настенного котла | 8 500 |
| **3** | Годовое сервисное обслуживание котельной до 10 кВт | от 12 000 |
| **4** | Годовое сервисное обслуживание котельной от 11 до 30 кВт | от 15 000 |
| **5** | Годовое сервисное обслуживание котельной от 31 кВт и выше | от 18 000 |
| **6** | Разовое ТО настенного котла | 4 500 |
| **7** | Разовое ТО газового напольного котла мощностью до 10 кВт | 7 300 |
| **8** | Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 11 кВт до 30 кВт | от 10 000 |
| **9** | Разовое ТО газового напольного котла мощностью от 31 кВт | от 15 000 |
| **Более подробную информацию вы всегда можете получить у наших сотрудников по телефону 8 (906) 627-69-64** | | |